## Sheet1
id | OSF dataset | OSF link | NIFTI filename | Data type | contact | site name | MRI vendor | MRI version | MRI field | sample type | phantom version | phantom serial number | phantom temperature | age | sex | sequence name | sequence type | matrix size | resolution | dimension | TR | echo time | TI | bandwidth | T1 - genu (WM) | T1 - splenium (WM) | T1 - deep GM | T1 - cortical GM
1.001 | refaatgabr_mcgovern_human | https://osf.io/2f8j5/download/ | 20200103_refaatgabr_mcgovern_human/20200103_refaatgabr_mcgovern_human_t1map.nii.gz | Magnitude | Refaat Gabr | UTHealth McGovern Medical School | Philips | Ingenia R5.4.1 | 3 |  |  |  |  | 42 | male | T1CHALLENGE^T1CHALLENGE_WIP_IR_0050_FSL_6_1 | TSE inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2560 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 173.8 | [1306.3 1195.7 1258.8 1389.5 1484.2 1217.3 1236.7 1223.9 1314.8 1347. 1210.2 1220.4 1250.9 1177.3 1136.7 1212.8 1193.6 1268.3 1199.9 1099.1 1225.8 1282.4 1344.7 1279.1 1155.5] | [1283.8 1308.3 1358.2 1352.2 1299.9 1303. 1264.4 1329.1 1357.4 1287.7 1349.8 1303.7 1313.8 1290.3 1272.2 1257.5 1252.7 1258.8 1202.8 1215.2 1303.2 1267.8 1224.4 1221.8 1228.2] | [] | [4074.4 2741.4 2492.2 2785.8 2123.1 1952. 2478.3 2212.7 1949.5 2532.7 2518.8 2657.4 2587. 2568.3 2650.7 2704.4 2822.1 2775. 2592.4 2399.8 2368.2 2452.7 2320.4 2600.7 2505.6 2293.5 2668. ]
2.001 | mrel_usc_human | https://osf.io/z8dyw/download/ | 20200128_mrel_usc_human/20200128_mrel_usc_GE3T_MR1_human_subject01_t1map.nii.gz | Magnitude | Nam Lee | Keck Medical Center of University of Southern California GE 1 | GE | Signa HDxt | 3 |  |  |  |  | 28 | female | 2D Spin Echo, IR | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['0.75 0.75 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 244.141 | [736.6 783.5 860.1 830.2 704.2 699.8 851. 818.2 822.5 854.7 865.6 888.7 861.8 884.5 917.4 909.5 900.9 855. 877.9 873.9 906.9 867.2 873.3 938.6 885.8] | [ 870.3 810.2 875.1 765.6 761. 912.1 845.7 909.5 980.3 1049.6 922.7 912.9 906.4 1009.3 1069.6 890.3 922.3 931.8 965.6 997.1 887.5 948.5 976.2 757.3 627.4] | [1007.1 990. 1046.1 1162.1 1266.9 972.6 990.1 1110.1 1285. 1332.2 1110.4 1200.8 1272.6 1290.4 1305.6 1259.6 1371.2 1337.7 1243.6 1287.8 1232. 1303.7 1269.5 1208.2 1253.4] | [1388.8 1339.2 1252.8 1388. 1348.9 1417.2 1369.5 1249.1 1262.5 1510. 1507.7 1390.4 1441.1 1482.7 1426.3 1475. 1486.3 1441.2 1459.7 1364.6 1328.6 1492.5 1343.2 1297.7 1445.9 1332.3 1316.7]
2.002 | mrel_usc_human | https://osf.io/z8dyw/download/ | 20200128_mrel_usc_human/20200128_mrel_usc_GE3T_MR1_human_subject02_t1map.nii.gz | Magnitude | Nam Lee | Keck Medical Center of University of Southern California GE 1 | GE | Signa HDxt | 3 |  |  |  |  | 25 | female | 2D Spin Echo, IR | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['0.875 0.875 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 244.141 | [938.9 864.1 725.2 889.8 869.5 844.9 879. 917.8 882.2 863. 829.2 883.7 933.2 791.5 854. 839.5 883.6 951.7 880.2 895.3] | [877. 923.1 929.9 890.7 774.1 894.6 899.2 866.6 873.1 878. 866.2 859.7 867.5 869.9 885.5 851.8 769.3 886.2 897.2 881.9] | [1207.2 1219.8 1256.3 1169.3 1164.7 1214.9 1235.9 1309. 1232.8 1212.6 1222.7 1253. 1305.7 1290.5 1325.5 1299.4 1305.3 1304.5 1261.5 1332.8] | [1417.7 1550.6 1358.5 1407.2 1584.8 1547.9 1352. 1272.7 1345.3 1320.9 1268.1 1340.7 1536.1 1534.9 1428.6 1593.6 1522.3 1414.2]
2.003 | mrel_usc_human | https://osf.io/z8dyw/download/ | 20200128_mrel_usc_human/20200128_mrel_usc_GE3T_MR1_human_subject03_t1map.nii.gz | Magnitude | Nam Lee | Keck Medical Center of University of Southern California GE 1 | GE | Signa HDxt | 3 |  |  |  |  | 32 | male | 2D Spin Echo, IR | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 244.141 | [921.2 895.9 874.6 766.1 855. 902.2 901.1 882.5 849.3 840.3 927.3 911.8 816. 785.9 887.4 934.3 875.4 905.5 944.1 910.2 899.5 874.9 921.6 962. 929.8] | [908.1 941.9 944.4 901.1 850.8 870.6 887.3 895. 901.6 894. 869.5 882.3 862.4 840.7 896.9 875.1 877.1 875.9 783.2 809.8 901. 890.7 915.8 886.3 888.2] | [1020.7 952.4 1007.4 1003.5 860.8 1029.3 967.1 900.4 921.5 911. 891. 962.4 930.7 938.6 949. 892.7 931.7 996.2 994.9 984.6 1017.6 938.4 940.1 949.3 943.3] | [1295.1 1315.4 1381. 1353.8 1369.4 1451.3 1242.3 1293.4 1306.9 1429.3 1495.4 1396.9 1454.2 1547.7 1441.4 1456.9 1593.3 1625.2 1473.6 1479. 1510.5 1409.9 1401.7 1500.6 1398.1 1295.9 1335.3]
2.004 | mrel_usc_human | https://osf.io/z8dyw/download/ | 20200128_mrel_usc_human/20200206_mrel_usc_GE3T_MR1_human_subject04_t1map.nii.gz | Magnitude | Nam Lee | Keck Medical Center of University of Southern California GE 1 | GE | Signa HDxt | 3 |  |  |  |  | 24 | female | 2D Spin Echo, IR | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 244.141 | [ 954.1 910.8 930.4 893.6 926.1 854.4 914.5 970.6 882.9 870.4 916.2 920.7 1037. 979.6 896. 1081.6 1020.1 1075.1 996.6 931.1 1088.8 1073. 1008.6 960. 914.8] | [ 972.3 922.2 963.2 927. 908.9 1045.4 907.3 928.2 950. 915.1 985.7 901.5 960.9 1050.6 985.1 936.1 919.1 981.1 980. 977.1 960. 957.5 994.9 933.7 956. ] | [1431.7 1392.1 1435.7 1384.8 1255.9 1371.4 1408.3 1266.5 1338.3 1320.2 1329.4 1345.5 1253.1 1310.8 1204. 1221.1 1314.5 1349.4 1375. 1382.4 1349.3 1358.3 1354.1 1344.5 1389.1 1491.2 1405.2 1286.6 1314. 1451.5 1488. 1398.2 1390.3 1487.5 1019.3 654.1 1193. 1431.9 1117.9 3170. 1440.7 1940.4 3290.6 1505.6 1615.6 1522.4 1506.5 1591.8 1704.7 1601. 1469.4 1567.8] | []
2.005 | mrel_usc_human | https://osf.io/z8dyw/download/ | 20200128_mrel_usc_human/20200228_mrel_usc_GE3T_MR2_human_subject05_t1map.nii.gz | Magnitude | Nam Lee | Keck Medical Center of University of Southern California GE 2 | GE | Signa HDxt | 3 |  |  |  |  | 24 | male | 2D Spin Echo, IR | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 244.141 | [ 720.6 803.1 755.7 716.7 877.2 778.1 787.1 731.2 706. 911.1 739.2 979.7 961.4 914.6 963.4 731.1 1026.1 945. 726.9 805.8 784.1 942.3 928.3 729.7 787.3] | [830.3 857.9 929.6 942.5 958.8 871.6 819. 835.6 876.8 913.7 970.7 934.8 910.7 847.2 862.1 927.2 923.7 934.8 853.4 855.5 902.2 892.7 907.3 844.9 851.2] | [1136.2 1170. 1191.7 1361.5 1389.9 1256.2 1191.8 1173.2 1316.6 1255.2 1237.7 1258.2 1172.6 1181.6 1103.5 1341.6 1400.2 1371. 1380.4 1233.2 1268.2 1444.7 1520.7 1470.3 1306.8] | [1492.6 1511.7 1622.5 1666.9 1767.3 1607.4 1644.7 1691.7 1624.3 1599.4 1512.7 1434.9 1640.9 1552.7 1552.9 1871.3 1700.5 1471.4 1351.6 1395.6 1463. 1547.1 1446.6 1557.7 1687. 1431.3 1582.2]
2.006 | mrel_usc_human | https://osf.io/z8dyw/download/ | 20200128_mrel_usc_human/20200228_mrel_usc_GE3T_MR2_human_subject06_t1map.nii.gz | Magnitude | Nam Lee | Keck Medical Center of University of Southern California GE 2 | GE | Signa HDxt | 3 |  |  |  |  | 37 | male | 2D Spin Echo, IR | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 244.141 | [767.3 696. 657.9 691.9 693.6 784. 750.5 711.1 737.5 724.2 788.9 804.5 778.5 801.3 772.7 766.5 977.4 939.3 750.6 697.3 911.6 703.9 922.3 981.5 796.7] | [ 915.1 871.1 862.5 872.4 897.6 882.9 812.4 883.2 899.6 878.8 839.9 812.4 866.3 838.3 827.6 883.2 872.2 895.5 926.5 886.3 878.2 847.1 884.7 1004.1 983.8] | [1186. 1151.6 1107.9 1190.4 1149.1 1136.7 1210.5 1118.8 1167.1 1114.5 1186.3 1237.9 1150.7 1084.1 1159. 1195.2 1165.3 1084.6 1031.7 1194.9 1129.3 1152.8 1243.5 1072.6 1129.5] | [1518.9 1603.7 1632.2 1463.3 1665.5 1636.8 1612.5 1651.9 1470.4 1377.2 1202.5 1180.2 1093.4 1053.4 1188.6 1031.6 1015.4 1195.7 1483.3 1504.4 1305.5 1418.7 1444.6 1464.9 1143.6 1383.8 1560.2]
3.001 | iveslevesque_muhc_mgh_human | https://osf.io/n9edp/download/ | 20200203_iveslevesque_muhc_mgh_human/20200203_iveslevesque_muhc_mgh_human_t1map.nii.gz | Magnitude | Ives Levesque | McGill University Health Centre - Montreal General Hospital | Siemens | syngo MR E11 | 3 |  |  |  |  | 30 | male | T1_se_cor_TI | Spin-echo inversion recovery | ['256 240 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 390 | [ 756. 735.2 753.1 788.2 1109.1 762.3 773.8 1118.9 1093.9 1049. 1089.2 1084.2 1059.8 1066.6 784.7 730.5 1065.2 742.6 1097.7 742.7 736.4 1048.1 716.6 964.5 971.7] | [1120. 1055.3 1135. 1114.3 1126.7 1216.7 1119. 1140.9 1124.7 1152.7 1091.2 1046. 1066. 1120.5 1136.7 1131.2 1096. 1090.3 1171. 1140.1 1162.3 1065.9 722.5 1079.3 1121.2] | [1845.5 1919.8 1869.6 2002.4 2129.2 1869.3 1912.2 1981.5 1988.9 2122.1 1976.8 1948.5 2108.6 2110.8 2070.4 2086.3 1699.8 1726.8 1915.2 1891.5 1732.7 1709.2 1800.3 1786.2 1640.9 1837.6 1932.5 1720.3 1173.9 1312.2 1678.9 1618.1] | [2395.6 2375.9 2318.3 3436.2 2755.3 2515.5 2910.5 2968.4 2519. 1832.8 1964.6 2063.4 1626. 1653.1 1723.4 1472. 1650.3 1612.1 2107.8 2071.5 1999.5 2221.3 2238.6 2093.2 2110. 1972.1 2196.9]
4.001 | siyuanhu_casewestern_human | https://osf.io/jrzg6/download/ | 20200203_siyuanhu_casewestern_human/20200203_siyuanhu_casewestern_human_t1map.nii.gz | Magnitude | Siyuan Hu | Biomedical Engineering, Case Western Reserve University | Siemens | Skyra | 3 |  |  |  |  | 25 | male | SE_IR | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] |  | [792.3 842.3 801.5 797.4 779.5 827.1 774.8 811.6 825.9 842.9 876.3 837.5 806.6 774.6 814.8 842.4 819.5 819.7 805. 792.8 819. 801.3 817.4 772.7 782.9] | [899.4 767.1 875.6 874.9 978.6 920.1 830.2 941.9 808.4 915.8 798.2 854.2 852.3 912.2 849. 797.2 847.4 836.8 885.3 830.5 827.8 795.9 857.1 898.4 900. ] | [1083.4 1327.7 1196.8 1176.8 1176.8 1248.5 1197.7 1147.4 1230.8 1250.9 1209. 1140.8 1106. 1202.8 1137.6 1202.5 1271.5 1186.7 1158.9 1267.8 1188.3 1222.9 1181.1 1297.4 1196.1] | [1518.8 1525.6 1441.5 1554.1 1461.2 1277.1 1460. 1347.9 1267.1 1603.2 1528.4 1613.5 1721.8 1488.8 1581.9 1616.9 1718.7 1556.6 1195.9 1559.5 1459.4 1499.8 1515.1 1750.9 1655.8 1586.4 1441.8]
5.001 | jorgejovicich_cimec_human | https://osf.io/g5z4e/download/ | 20200207_jorgejovicich_cimec_human/subject_1/20200207_jorgejovicich_cimec_human_sub1_20ch_t1map.nii.gz | Magnitude | Jorge Jovicich | CIMeC - Universita' di Trento | Siemens | Prisma syngo_MR_E11 | 3 |  |  |  |  | 51 | male | _tir2d1_4 | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 10'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 13 | [50, 400, 1100, 2500] | 465 | [ 875.3 696.8 756.3 851.6 1030.9 1007.7 878.8 794. 973.1 1133.6 977.1 887.2 696.6 704.9 1062.9 564.4 730.3 967.7 712.9 787.6 717.7 1034.6 905.6 595. 724.8] | [ 997. 838.2 800.8 792.2 895.8 789.7 851.9 1029.8 830.7 961. 1002.5 878.8 888.9 740.2 943.4 972. 831.2 732.4 1026.5 835.3 770.9 769.8 695.8 1462.5 847.1] | [1322.3 1470.4 921.6 1067.6 1049. 1015.3 891.9 1352.1 930.1] | [1582.9 1482.3 1521.1 1527. 1503.8 1138.6 1341. 1671.7 1159.1 1192.6 1851.4 1327. 1437.6 1481.3 1595.6 1475. 1015.6 1579.3 1842.8 1570.1 1218.5 1606.6 1481.8 1418. 1512.9 1505.2 1583. ]
5.002 | jorgejovicich_cimec_human | https://osf.io/g5z4e/download/ | 20200207_jorgejovicich_cimec_human/subject_1/20200207_jorgejovicich_cimec_human_sub1_64ch_t1map.nii.gz | Magnitude | Jorge Jovicich | CIMeC - Universita' di Trento | Siemens | Prisma syngo_MR_E11 | 3 |  |  |  |  | 51 | male | _tir2d1_4 | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 10'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 13 | [50, 400, 1100, 2500] | 465 | [ 935.6 836.3 753.7 901.7 844.6 845.2 845.2 795.5 753.5 804.1 845. 836.5 800.2 837.4 914.8 856.7 828.4 817.5 1020.7 961.8 758.1 764.5 827.8 1127.1 880.1] | [777.6 829.3 811.7 871.5 813.8 875.5 949.2 852.7 787.7 704.1 849.2 891.2 845.1 856.9 805. 804.7 828.4 919.4 915.9 802.5 921.6 796.4 790.1 738.8 684.4] | [1520.5 1302.7 1250.1 1351.9 1387.7 1483.7 1241.3 1278.1 1254. 1573.5 1919.8 1512.1 1516.2 1357.7 1234.4 1307.6 1215.7 1207.8 938.7 949.3 860.4 983.2 1024.5 1054.9 1033. 832.2 1013.6 964. 1040.6 1041.5 1055.4 1144.5 1023.9 1055. 1000.1 1329. 1033.8 971.4 1113.2 1109.8 1227. 1082.3 939.1 1376.5 1294.3 1501.2 1411.4 1390.9 1449.6 1212.1 1110.9 1365.4] | []
5.003 | jorgejovicich_cimec_human | https://osf.io/g5z4e/download/ | 20200207_jorgejovicich_cimec_human/subject_2/20200207_jorgejovicich_cimec_human_sub2_20ch_t1map.nii.gz | Magnitude | Jorge Jovicich | CIMeC - Universita' di Trento | Siemens | Prisma syngo_MR_E11 | 3 |  |  |  |  | 37 | male | _tir2d1_4 | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 10'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 13 | [50, 400, 1100, 2500] | 465 | [ 925. 813.1 776.5 975.4 653.3 653.3 1241.5 861.9 1399.9 896.2 885.3 1278.1 754.3 683.1 823.3 1067.5 854.1 856. 929.3 752.8 1022.4 777.4 983.9 1170.1 850.2] | [1097.8 922.4 829. 855.9 931.3 1050.4 1009.8 813.9 978.9 992.2 1004.1 925.7 1036.1 1129.4 830.8 797.3 711.9 866.4 975.4 936.7 788.8 877.4 799.1 865.7 1180.9] | [1148.7 977.8 1100.3 1104.7 1062.7 1112.8 875. 886.1 1155.3 1343.6 1090.3 1060.1 913. 1084.4 1155.1 1110.3 957.5 970.2 1378.9 1388.6 1165.6 831.7 1169.2 1030.5 1054.5] | [2145.8 1950.7 1424.3 1385.5 1631.3 1518. 1293.7 1415.5 1329. 1356.6 1305.8 1388.3 1272.5 1384.9 1203.1 1479.9 1545.7 1303.7 1271.8 1372.8 2046. 1413.4 1019.7 1532.9 1465.5 1572.1 1289.3 1481.8 1478.8 2381.6 1529.9 1183.2 1273.1 1523.6 2026.8 1478.5 1607.3 1393.5 2483.1 1870.3 1526.8 1436.6 1383.4 1567.3 1873.4 1817.3 1163.2 1269.1]
5.004 | jorgejovicich_cimec_human | https://osf.io/g5z4e/download/ | 20200207_jorgejovicich_cimec_human/subject_2/20200207_jorgejovicich_cimec_human_sub2_64ch_t1map.nii.gz | Magnitude | Jorge Jovicich | CIMeC - Universita' di Trento | Siemens | Prisma syngo_MR_E11 | 3 |  |  |  |  | 37 | male | _tir2d1_4 | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 10'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 13 | [50, 400, 1100, 2500] | 465 | [ 896.8 779.5 994.3 1242.1 838.7 946.4 895.1 838.2 879.5 744.8 840.9 841.5 835.1 638.8 842.8 776.7 794.5 896.1 805.5 935.8] | [898.9 907.1 890.5 895.4 907.1 905.4 892.5 854.9 828.4 929.3 802.9 880.4 922.7 824. 835.3 882.7 929.7 901.4 761.4 942.5] | [1219.8 1050.7 1077. 1183.3 1087.5 1203.6 980. 1061.5 1117.3 1147.7 1022.2 1011.5 1191.9 1199.6 1258.1 1070.4 1230.5 1098.1 1247.1 1191. ] | [1161.9 1279.8 1357. 1610.6 1400.8 1334.2 1241.6 1252.7 1257.3 1178.2 1144.2 1255.1 1281.6 1298.7 1237.7 1198.8 1228.7 1224.5]
6.001 | marcocastellaro_UniPD_human | https://osf.io/cg8nk/download/ | 20200219_marcocastellaro_UniPD_human/20200219_marcocastellaro_UniPD_human_Complex_t1map.nii.gz | Complex | Marco Castellaro | University of Padova | Philips | Ingenia | 3 |  |  |  |  | 30 | female | T1_IR | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2700 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 157.47 | [566. 580.9 552. 570.1 658.1 583.1 593.1 564.5 572.3 585.3 564.9 561.1 540.6 555.5 549.1 547.1 559.8 522.7 533.5 530.8 556.6 553.5 527.6 546.1 547.1] | [566.5 583. 573.9 569.1 578.9 565. 584.3 543.5 558.6 582.7 546.4 570.1 547.3 571.8 589.6 526.7 552.8 537.4 533.6 574.6 546.1 571.2 550.9 537.8 574.1] | [ 977.2 968.6 1038.9 1032.2 1003. 974.4 986.7 1015.1 981.4 992.3 1005.2 1072. 1041.6 1001.7 982.6 1073.7 1053.8 1031.8 1050.5 1057.9 1133.1 1082.7 1043.4 1047.5 1084.6] | [1268. 1296.8 1284.2 1266. 1280.6 1303.5 1309.4 1257.6 1250.2 1270. 1154.8 1129.9 1293.4 1202.6 1128. 1305.3 1207.5 1178.7 1572.7 1463.8 1364.5 1665.5 1438.9 1359.4 1679.5 1397.5 1297.3]
7.001 | madelinecarr_lha_human | https://osf.io/h7fqs/download/ | 20200221_madelinecarr_lha_human/20200221_madelinecarr_lha_human_t1map.nii.gz | Magnitude | Madeline Carr | Liverpool Hospital Australia | Siemens | Magnetom Skyra | 3 |  |  |  |  | 24 | female | SE_IR | Spin-echo inversion recovery | ['128 128 1'] | ['1.95 1.95 2'] | 2D | 2550 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 130 | [827.2 828. 807.8 810.4 826.1 820. 840. 861.2 877.3 950.1 939.1 802.1 777.7 829.2 810.4 792.7 814. 865.4] | [826.1 843.5 868. 796.1 815.9 797.6 773.5 770. 759.3 765.2 801.8 793.1 809.5 815.8 780.5 853.3 821.9 840.8] | [1246.3 1177.4 1207.4 1196.5 1089. 1135.9 1011.9 1180.1 1277.7 1262.3 1232.8 1272.6 1197. 1259.2 1273. 1299.1 1263.6 1145.8] | [1176.7 1152.5 1333.1 1486.1 1557.2 1655.5 1515.2 1541.8 1644.6 1538.5 1344.2 1544.2]
8.001 | CStehningPhilipsClinicalScienceGermany_human | https://osf.io/836pn/download/ | 20200225_CStehningPhilipsClinicalScienceGermany_human/Hamburg_MR1_InVivo_magnitude_t1map.nii.gz | Magnitude | Christian Stehning | Philips Research Hamburg | Philips | Ingenia DDAS 3T | 3 |  |  |  |  | 44 | male | IR SE | Spin-echo inversion recovery | ['192 192 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16 | [50, 400, 1100, 2500] | xxx | [782.5 774.6 768.4 792. 787. 779.7 790.2 787.7 792.7 796.8 776.2 765. 775.8 757.3 761.6 812.7 796.1 763.2 773.3 800.6] | [816.8 810.3 807.8 802.8 785.6 822.1 835.7 825.3 822.9 845.6 821.2 828.1 860. 825.2 807. 845.6 827.7 842.7 839. 834.4] | [] | [1184.7 1197. 1262.6 1258.5 1248.5 1200.5 1229.9 1299.7 1148.9 1218.2 1113.3 1249.9 1228.1 1308.6 1218.9 1309.4 1220.6 1249.1]
8.002 | CStehningPhilipsClinicalScienceGermany_human | https://osf.io/836pn/download/ | 20200225_CStehningPhilipsClinicalScienceGermany_human/Hamburg_MR1_InVivo_Complex_t1map.nii.gz | Complex | Christian Stehning | Philips Research Hamburg | Philips | Ingenia DDAS 3T | 3 |  |  |  |  | 44 | male | IR SE | Spin-echo inversion recovery | ['192 192 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16 | [50, 400, 1100, 2500] | xxx | [780.6 770.5 764.4 799.5 789.1 779.3 800.2 790.1 805.1 806.3 772.8 751.7 771.8 748.1 748.3 830.2 800.6 761.6 767.8 822.3] | [816.4 801.7 806.6 799.3 748.6 827.4 852.7 825.5 826.1 862.6 820.4 825.1 889.8 818.7 786.1 859.6 822.5 851.3 840.5 838.8] | [] | [1171.9 1207.9 1303.4 1314.9 1307.9 1193.8 1276.6 1270.8 1152.7 1222.5 1095.8 1281.5 1186.6 1278.1 1185.7 1324.1 1227.8 1243.6]
9.001 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/21527/20200206_190116_Ph/21527_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 39 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [761.8 770.3 802. 773.3 801. 751.8 753. 783.9 759. 754.8 794.9 744.1 760.8 772.8 731.9 785.3 767.9 777.4 752.6 760.5 778.9 776.1 797.8 769.2 770. ] | [796.4 786.4 802.6 788.1 817.5 798.3 834.8 843.9 790.1 778.9 830.3 811. 806.5 839.2 806.2 824.7 779.1 742.7 791.4 841.5 848.1 850.8 843.4 776.7 813.5] | [1174.1 1234.7 1123.5 1136.4 1187.9 1209. 1195.2 1132.5 1236.2 1250. 1199.5 1167.2 1222.7 1311.3 1229.7 1252.3 1145.8 1219.2 1378.5 1247.8 1179.6 1158.9 1236. 1297. 1215.9] | [1598. 1562.9 1358.9 1639.5 1609.3 1574.5 1690.4 1551.4 1518.7 1548.1 1753.2 1791.4 1710.9 1663.7 1604.7 1736.5 1637.2 1493.6 1355.2 1423.8 1391.7 1387.9 1433.5 1428. 1414.6 1411.5 1439.1]
9.002 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/21527/20200120_191941_GE/21527_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 39 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [827.3 829.8 813.1 810. 821.8 820.4 796.1 792.3 783. 788.6 796.5 772.3 780.3 771.3 758.9 805.5 788. 819.8 826.9 789.9 834.1 825.4 821.3 833.8 817.8] | [785.6 790. 789.6 833.5 818.9 805.6 832.7 809.1 835.5 850.3 810.6 816.5 797.2 830.1 849.4 786.2 781.9 806.7 839.1 813. 805.7 803.1 834.9 839.8 817.3] | [1073. 1159.5 1178.6 1128.9 1171.1 1095.8 1169.3 1133.1 1139. 1241.1 1143.5 1164.5 1123.7 1127.8 1116.9 1071.8 1158.9 1201.5 1082.7 1013.7 1041.5 1173.8 1108.9 1034.2 1116.3] | [1539.8 1482.3 1444.7 1503.9 1449.7 1456.8 1348. 1434.6 1648.3 1529.1 1477.4 1547.6 1590.4 1532.8 1587. 1664.7 1534.2 1541.5 1457.2 1430. 1547.9 1469.3 1431. 1418.6 1651.9 1628.8 1677.9]
9.003 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/21527/20200120_191941_GE/21527_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 39 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [820.2 820.9 810.3 808.4 816. 815.9 801. 798.1 791.4 795.3 802.6 786.2 790.4 784.2 776.8 808.3 796.4 814. 817.1 795. 825. 819.4 815.6 821.5 812.7] | [796.7 800.2 801.8 829.8 823.3 808.1 826. 813.3 831.1 841.9 810.4 815.7 806.5 828.2 842.2 795. 794.8 812.6 834.6 820.4 807.2 808.6 830. 835.5 823. ] | [1095. 1152.2 1181.5 1138.7 1176.4 1104.6 1151.1 1133.8 1139.4 1208. 1126.6 1141.6 1120.1 1123.5 1117.9 1078.3 1144.7 1155.5 1086.6 1044.4 1048.4 1140.5 1097.9 1041. 1101.1] | [1531.4 1458.2 1504.7 1497.7 1429.5 1494. 1366.3 1453.6 1638.3 1513.7 1478.9 1563.2 1583.1 1529.2 1578.2 1614.4 1523.6 1521.6 1465.9 1462.2 1557.5 1466.9 1446.6 1421.9 1607.6 1585.5 1635.1]
9.004 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/21527/20200124_120146_GE/21527_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 39 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [847.1 854.4 854.1 841.3 838. 836.1 827.2 845.3 843. 841.3 823.7 818.5 793.9 791.2 795.2 839.4 802.1 768.8 806.9 806.6 845.6 785.2 773.2 837.2 836.5] | [814.9 832.5 834.3 829.5 826.6 809.2 802.4 823.6 841.5 795.4 840.8 827.6 839.8 852. 814.6 847.1 830.6 813.3 829. 844.5 811.5 837.5 825.2 850.3 855.4] | [1077.7 1105.9 1149.9 1074.8 1091. 1131.3 1090.6 1146.9 1172.6 1160.1 1195.4 1131.5 1122. 1129.2 1107. 1173.7 1129.3 1137.9 1127.5 1157.5 1090.3 1106.5 1212.1 1170.6 1195.6] | [1476. 1558.4 1618.5 1599.4 1605.6 1695.4 1614.1 1472.6 1625. 1388.6 1381.6 1383.8 1486.8 1496.6 1502.6 1612.8 1625.9 1509.1 1479. 1427.8 1457.8 1493.9 1555.6 1600.6 1492.3 1653.6 1682.7]
9.005 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/21527/20200124_120146_GE/21527_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 39 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [839.5 842.9 842.7 835.3 832.5 831.7 825.7 836.9 834.5 834.6 822.6 819.2 803.1 801.6 804.2 829.8 806.8 785.8 808.3 808.5 832.3 794.3 785.6 823.2 823.1] | [823.9 834.5 837.4 833.9 813. 820.3 816.4 829.6 837.5 797.2 839.9 831.4 838.7 845.8 822. 844.5 834.9 823.6 833.4 843.2 823.9 839.6 832. 846.7 850.5] | [1092.8 1110.9 1138.4 1095.1 1112.6 1128. 1105.7 1140.4 1159.1 1156.8 1168.1 1132.7 1128.3 1136.1 1127.5 1162.9 1130.5 1138.5 1135.9 1159.7 1099.3 1096.3 1182.8 1160.5 1181. ] | [1511.5 1564.2 1610.2 1587. 1600.1 1689.1 1590.5 1514.3 1632.2 1367.2 1366.2 1387.9 1466.3 1507.7 1514.7 1587.7 1571.4 1507.5 1453.8 1452. 1460.5 1499.1 1568.8 1603.8 1544.2 1650.3 1677.6]
9.006 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56190/20200223_153220_GE/56190_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 19 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [816.3 823.6 836.2 848. 830.1 798.5 812.1 823.7 846.5 810.7 772.8 787.2 780.8 786.9 780.1 767.9 796.8 815.9 814.4 791.5 793. 830.3 867. 842.1 805. ] | [876.7 855.6 855. 854.7 852.7 886.4 888. 883.5 825.6 867. 844.1 830.9 823.3 817.9 838.2 846.9 827.6 830.6 828.2 809.3 868.6 875. 871. 835.3 789.7] | [1183.8 1201.7 1268.2 1347.7 1240.8 1228.4 1191.5 1200.7 1235.9 1227.4 1225.3 1189.9 1110.1 1127.7 1197.1 1111.1 1137.3 1135.3 1123.9 1116.9 1119.5 1185. 1192.5 1149.1 1153.4] | [1542.7 1451.4 1480.4 1463.8 1572.3 1628.9 1537.7 1459.1 1452.4 1466.4 1613.6 1684.5 1564.9 1550.4 1446.8 1551.6 1684. 1625.8 1532.4 1586. 1435. 1599.7 1631.4 1496.7 1490.7 1506.3 1539.9]
9.007 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56190/20200223_153220_GE/56190_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 19 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [816.9 819.9 826.2 833.3 821. 806.8 813.4 819.5 831.7 809.3 797.4 798.2 793. 796.3 791.6 788.6 804.3 813.9 811.8 798.2 802.4 822.8 843. 827.9 804.6] | [862.6 850.9 849.4 847.8 846.1 868.9 869.7 867.1 831. 856.2 845.8 837.2 831.4 827.6 840.2 847.9 834.8 835.8 834.1 824.5 860.9 863.3 859.9 839.3 813.9] | [1175.8 1189. 1231.3 1277.1 1217. 1201.7 1184.5 1191.5 1214.3 1208.5 1198.6 1179.4 1132.5 1143.9 1185. 1126.1 1144.3 1144.1 1135.7 1129.6 1127.4 1167.2 1170.5 1143.4 1143.8] | [1516.1 1456. 1448.2 1462.3 1537.8 1576.8 1513.6 1460.8 1451.5 1465.9 1559.3 1605.7 1527.4 1511.5 1447.6 1515.7 1595.8 1566.5 1539.4 1606.2 1476.5 1551. 1579.1 1505.9 1458.5 1468.2 1535.3]
9.008 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56190/20200223_151000_Ph/56190_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 19 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [819.1 806.3 813.7 789. 789.7 830.2 763.6 770.2 765.9 816.3 802.1 778.7 757.7 776.3 825.4 800.7 775.5 741.9 812.2 779.3] | [823. 794.5 775.7 778. 852.7 834.3 817.8 837.9 859.7 854.4 789.4 848.6 845.3 842.3 814.6 816.8 848.2 826.5 795.1 822. ] | [1197.9 1222.9 1246.1 1184.9 1173.2 1218.7 1206.7 1207.3 1164.7 1154.1 1124.6 1177.3 1202.3 1149.4 1194.5 1160.2 1128.9 1201.7 1213.3 1230.8] | [1512.9 1671.5 1656.3 1647.1 1498. 1581.5 1673.8 1532.2 1569.7 1429.8 1587.8 1575.1 1624.7 1492. 1494.1 1499.2 1723.4 1708.2 1880.5 1906.3 1601.6 1706.7 1749.9 1787.2 1447.5 1612.8 1613.7 1542.7 1173.6 1343.9 1544.2 1804.5 1630.4 1591.5 1522.5 1491.6 1540.9 1541.1 1529.9 1504.8 1511.4 1462.2 1429.5 1446.7 1445.2 1348.9 1296.2 1384. ]
9.009 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56961/20200223_135500_GE/56961_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 22 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [849.5 820. 830.4 822.2 827.1 856.9 858.3 814.8 810.5 862.6 834.5 821.5 825. 838.2 868.9 805.2 813.4 846.4 826.6 838.9 854.4 867.6 862.7 818.5 856.1] | [822.1 811.3 827.4 839. 830.2 840.3 826.2 852.2 862.2 831.3 833. 834.4 863.1 871.3 858.2 848.1 868.9 872.5 834.7 813.1 843.4 847.3 863.8 851. 800.7] | [1134.2 1116.2 1132.9 1213.4 1250.1 1157. 1169.9 1118.1 1146.4 1203. 1254.1 1268.5 1164.7 1152.7 1202.2 1204.8 1237.1 1220.6 1204.7 1222.3 1199.5 1229.4 1263.4 1216.3 1218. ] | [1576.2 1661.1 1610.3 1584.1 1627.6 1559.5 1566.6 1629.3 1594.7 1518.5 1545.8 1456.6 1660.7 1521.9 1530.4 1819.2 1846.8 1780.9 1449.1 1706.8 1833.5 1454.2 1577.6 1591.6 1396.6 1497.2 1486.9]
9.01 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56961/20200223_135500_GE/56961_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 22 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [852.3 829.8 833.4 826.6 827.7 855.7 852.9 824.3 820.2 850.8 841.7 830.2 831.1 838.9 856.5 822.9 825.6 844.5 832.4 841.6 854.4 859.1 854.3 828.3 854.3] | [832.9 824.8 834.6 840.7 834.9 843.3 834.6 848.6 854.6 834.9 836.9 837.7 855.6 861.4 852.7 845.6 859.1 861.9 839.2 825.6 842.2 846.7 857.1 850.5 820. ] | [1143.9 1133.5 1148.8 1201.1 1231.6 1161.9 1172. 1143.5 1164. 1198.3 1224.5 1236.6 1178. 1172.3 1203.4 1199.6 1222.1 1216.7 1208.3 1220.7 1194.5 1219.3 1243. 1217.3 1221.4] | [1561.9 1622. 1597.7 1558.8 1592.9 1561.2 1536.5 1590.1 1575.2 1508.2 1518. 1464.8 1610.2 1527.7 1531. 1706.2 1725.1 1694.4 1458.2 1681.5 1810.3 1442.7 1577. 1600.2 1382.4 1470. 1487.6]
9.011 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56961/20200223_133135_Ph/56961_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 22 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [753.7 832.4 852.9 820.6 788.2 772.2 804.4 843.9 774.5 725.4 783.9 866.9 722.3 696.4 734. 801.4 728.5 685.5 721.8 776.2] | [766.6 772.4 776.5 813.8 777.4 805.7 784.7 798.5 787.7 787.7 794.3 761.8 769.5 760.4 821.7 824.8 805.2 801.7 801.9 829.7] | [1110.1 1090.9 1080.3 1058.5 1194.5 1142. 1207.8 1250.9 1197.7 1160.3 1243.6 1207.7 1136. 1054.8 1173.8 1169.2 1041.3 887.6 1154.3 1049.8] | [1556.3 1549.6 1611.8 1540.5 1457.1 1465.1 1449.4 1501.1 1527.1 1471. 1518.9 1444.3 1251.4 1141.8 1403.7 1232. 1563.8 1386.9]
9.012 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58416/20200223_141051_Ph/58416_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 20 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [770.9 772.8 749.1 810.4 810.9 762.9 768. 749. 748.9 796.2 718.9 757.8 763.9 745.7 772.3 759.1 760.7 724.7 763.8 743.2 815.8 786.7 739.7 755.5 762.1] | [757.2 782.6 807.9 701.3 813.4 797. 823.8 805.9 753. 825.9 812.5 865.6 799.9 823.8 826.2 831.3 789.2 805.2 871.8 841.2 796.1 807.3 841.5 845.5 808.9] | [1250.9 1324.8 1306.5 1310.6 1248.3 1223.6 1332.3 1339.1 1207.5 1349.6 1211.8 1276.2 1382.5 1380.3 1397.5 1275.7 1266.8 1396. 1378.6 1270. 1334.9 1328.6 1307.1 1290.4 1325.3] | [1518.6 1521.2 1545.9 1698.9 1695.2 1842.1 1587.7 1708. 1929.1 1492.7 1641.5 1749. 1611.7 1733.2 1740.8 1611.1 1690.1 1670.9 1753.5 1808.7 1678.1 1732. 1776.9 1759.3 1766.8 1758.8 1862.8]
9.013 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58416/20200223_144142_GE/58416_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 20 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [826.6 814.7 799.4 779.6 822.2 809.8 829.1 849.7 826.4 818.8 812.3 817. 822.9 825.2 814.3 848. 832.2 828.9 786.4 786.9 823.7 832.9 835.6 787.1 755.9] | [832.8 812.9 813.6 849.5 821. 841.2 839.4 811.8 817.6 795.7 847.8 868.7 865.6 853.6 825.1 832.9 862.5 879.9 857. 807.1 854.6 870. 852.9 840.1 830.7] | [1064.4 1076.2 1040.2 1106.4 1130.1 1077.9 1052.2 1068.1 1101.4 1080.4 1133.5 1118.5 1177.2 1113.6 1060.7 1178.5 1166. 1127.5 1123. 1170.7 1193.7 1172.9 1079.5 1137.9 1231.4] | [1471.5 1385.6 1332.3 1502.1 1426.7 1421.7 1479.8 1557.1 1593.2 1616.2 1703. 1644.3 1670.1 1644.2 1670.3 1554.4 1493.6 1625.5 1650.3 1602.4 1552.5 1596.1 1644.6 1711. 1463.8 1487.3 1561.3]
9.014 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58416/20200223_144142_GE/58416_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 20 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [840.7 827.9 815.1 801.6 832.3 828.4 835.5 844. 828.3 821.8 829.8 826.8 826.9 825.9 811.8 848.4 834.8 828.8 800.1 797.9 830. 833.7 831.7 800.1 780.5] | [835.8 827.6 827.6 849.2 832. 861.5 844.9 827.3 830.7 818.9 856. 867.7 861.1 853.6 837.1 834.5 859.6 869.6 856.6 826.9 860.4 863.9 854.6 848.1 842.5] | [1081.6 1089.2 1067.8 1110.9 1128.4 1093.4 1078.2 1090.1 1112.4 1102. 1128.3 1120.9 1158.2 1123.1 1093. 1154.8 1148.2 1128.1 1129.8 1161.6 1169. 1142.7 1084.4 1137.3 1197.6] | [1474.6 1417.1 1379.2 1497.7 1441.8 1442. 1482.2 1546.5 1570.7 1618.3 1703.2 1672. 1649.3 1628. 1653.5 1580.2 1545.9 1631.6 1632.7 1590.6 1520.9 1588. 1658.3 1740.9 1444.8 1501.9 1645.5]
9.015 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58139/20200223_145118_Ph/58139_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 22 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [796.8 783.1 807.1 828. 820.9 811.2 829.4 825.6 777.3 824.3 857.4 866.8 821.5 838.8 870.8 920.3 859.7 802.7 854.9 958.4] | [793.2 757.1 806.6 800.6 794.7 787.5 754.9 755.6 744.3 789.5 790.4 752.4 736. 800.7 788.1 838.6 765.2 815.6 766.1 831.5] | [1087.4 1049.8 1028.2 999.1 1107.1 1129.8 1040.2 1017. 991.3 1104.9 988.1 976.6 987.2 1122.2 1004.6 1018.3 1047.7 1088.5 913.6 1071.5] | [1348.3 1467.2 1274.5 1400.3 1262.9 1416.7 1590.8 1446.6 1665.7 1512.1 1686.4 1607.5 1561.4 1633.2 1703.9 1696.5 1751.7 1621.8]
9.016 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58139/20200223_133141_GE/58139_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 22 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [826.4 811.9 799.3 797.5 792.8 793.1 852.4 840.4 816. 851.7 800.8 879.2 838. 818.8 864.4 834.7 824.9 794.7 780.5 775.4 856.3 826.1 837.1 806.9 817.1] | [ 813.1 813.2 825.6 820. 864.1 847. 778.3 838.6 827.1 849.3 1093.5 810.8 825.2 855.4 864.8 1423.5 930.8 796.9 830.6 814.3 1454.5 1033. 809. 825.5 829.1] | [1108.2 1100.7 1053.4 1029.7 1049.5 1051.6 1092.5 1042.4 1056.6 1055. 1159.4 1177.6 1101.3 1134.6 1090.8 1140.1 1127.7 1058.9 1097.9 1038.9 1005.8 957.6 968.5 1023.6 947. ] | [1726.4 1833.3 2072.6 1619.1 1678.1 1753.2 1532.3 1580.3 1736.3 1385.3 1251.7 1190.5 1448. 1411.6 1378.8 1552.1 1532.1 1458.1 1586.5 1655.6 1736.7 1422.4 1488.7 1722.2 1488.9 1563.1 1694.2]
9.017 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58139/20200223_133141_GE/58139_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 22 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [832.4 814.2 805.7 803.5 792. 812.3 839.7 830.8 813.4 847. 817.1 856.5 829.1 823.4 863.1 833.1 825.4 803.7 783.4 773.5 847.7 825.1 828.9 810.2 814.3] | [ 814.5 820.5 838.1 830.4 852.2 849.4 782.4 844.4 835.5 845.7 1095.2 811. 832.9 851.1 854.8 1418.1 928.5 799.4 823.7 823.6 1454.1 1031.6 809.6 823.3 831.8] | [1088.9 1081. 1047.3 1028.1 1035. 1054.4 1076.6 1043.5 1048.3 1043.9 1121.8 1129.7 1079.1 1094.8 1071. 1093.5 1083.4 1040. 1068.9 1029.8 980.8 954.8 962.4 998.9 951.3] | [1724.2 1820. 1911.7 1646.3 1764.8 1774.4 1531.3 1650.6 1784.2 1310.4 1241.4 1202.5 1383. 1363.4 1371.1 1477.3 1463.5 1442.6 1581.8 1612.1 1691.1 1483.4 1526.1 1666.9 1525.3 1575. 1658.8]
9.018 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58173/20200206_182142_Ph/58173_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 20 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [710.4 774.5 788.1 768. 741.8 754.2 826.5 841.7 793. 795.3 786.6 744.9 754. 784.6 818.2 843.8 772.8 776.1 755.2 749.2 851.6 792.4 786.3 790.7 773.4] | [806.5 827.1 867.3 806.2 846.5 848.2 828. 851.5 807.7 834. 840.4 815.2 814.9 836.3 807.3 794.3 812.1 814.1 831.8 836.6 811.6 801.3 810. 806.1 839.5] | [1174.9 1121.2 1190.9 1154.8 1130.8 1125.1 1162.5 1199.8 1107.1 1089.9 1183.7 1152.5 1194.3 1201.9 1136.6 1249.6 1186.3 1168.3 1214.2 1143.6 1221. 1302.1 1236.8 1274.5 1198.5] | [1643.4 1555. 1444.3 1551.4 1452.5 1473.5 1480. 1417. 1435.4 1323.8 1318.6 1386.1 1413.8 1534. 1567.4 1480.9 1477. 1599.9 1699.7 1708.6 1586.2 1706.5 1903.8 1716.4 1622.5 1660.6 1766.8]
9.019 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58174/20200206_184031_Ph/58174_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 21 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [792.7 817. 820.6 798.1 801.2 775.5 790.3 827.1 804.7 852.1 807.7 769.4 768.3 771. 799.1 816.6 796.9 775.7 748.7 751.2] | [836. 808.7 818.4 825.3 803.2 811.3 785.7 814. 872.4 884.4 866.8 816.5 831.3 850.4 820.1 861.6 846.6 813. 773.2 781.8] | [1262.3 1281.8 1446.9 1274.6 1161.3 1277.6 1268.9 1302.6 1286.6 1323.2 1236.4 1249.3 1340.9 1317.6 1311.1 1230.7 1238.3 1415.3 1370.3 1292.9] | [1604.7 1607. 1583.8 1595.2 1559.9 1665.1 1737.2 1686.5 1690. 1585.3 1763.4 1679.8 1748.5 1610.3 1446.4 2015.2 1639.9 1573.5]
9.02 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58414/20200223_130855_GE/58414_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 28 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [815.1 839.1 826.3 796.9 815.7 808.6 806. 826.3 848.4 842.5 852. 839.4 784.8 777.1 786.2 808.5 818. 782.4 766.9 772.4 847.4 800.2 804.6 813.9 828.5] | [865.7 820.9 835.6 808.1 833.5 857.9 855.1 857.9 837.1 852.2 850.9 895.3 870.9 866.8 886.3 858.6 858.9 809.6 808.3 811.4 861.2 839.7 847.4 861.6 817.8] | [1248.1 1241.4 1269.4 1216.5 1173.8 1188.6 1222.5 1251.7 1242. 1283.6 1326.6 1378.5 1361.2 1294.2 1248.3 1293.7 1231.8 1235.6 1300.5 1244.9 1135.5 1059.1 1060.1 1218.9 1209.7] | [1613.7 1608.4 1557. 1622.3 1629.5 1622.5 1539. 1632.4 1707.3 1645.3 1749. 1495.2 1749.8 1681.8 1404.5 1726.2 1894.5 1635.4 1506.9 1417.7 1274.9 1399. 1272.8 1258.9 1379.6 1242.5 1221.4]
9.021 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58414/20200223_130855_GE/58414_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 28 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [822.2 837.2 827.2 809.2 812.1 823. 816.2 826.3 838.8 835.7 847.3 835.2 800.5 794.8 799.9 820.6 822.6 797.8 787.4 790.1 844.5 812.7 812.4 816.1 832.1] | [864.5 834.6 842.6 825.8 841.2 852.7 853.4 855.4 843.3 853.3 844. 875.8 862.5 860.4 873.1 847.2 855.1 825.3 825.2 828.1 859.4 843.9 849. 857.3 832.9] | [1230.4 1228.8 1247.7 1216.1 1191.3 1198.3 1219.9 1241.3 1235.8 1262. 1278.3 1312.5 1304.9 1268.5 1241.4 1257.6 1224.8 1229.5 1269. 1238.8 1158.2 1112. 1115.2 1217.4 1212.9] | [1608.7 1593.1 1531.5 1585.6 1598.2 1584.4 1540.2 1593.6 1702.9 1608.2 1669.7 1525.2 1658.9 1632.7 1469.2 1651.6 1748.6 1614.3 1502.1 1438.7 1300.6 1409.2 1277.4 1279.4 1361.6 1230.4 1239.2]
9.022 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58414/20200223_124551_Ph/58414_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 28 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [831.5 814.1 793.9 802.2 788.4 853.9 806.2 828.2 821.7 770.1 828.5 798. 834.7 818.9 856.1 821.1 772. 795.1 788. 887.6 838.4 830.6 811.2 790.6 822.8] | [804.4 802. 829.7 869.9 858.7 843.6 799.6 843.9 860.2 880.6 870.8 818.2 887.8 840.4 851.2 850.7 817.4 885.8 894.7 876.9 877.1 852.3 896. 822.6 851.1] | [1136.8 1166.4 1246. 1251.2 1224.2 1174.2 1186.3 1221.3 1170.6 1197.3 1173.7 1214.2 1250.1 1160.4 1174.3 1214.7 1214.5 1294.8 1233.2 1152.5 1218.9 1158.7 1258.2 1237.4 1228.9] | [1445. 1559.8 1662.9 1465.8 1499. 1468.9 1457.8 1499.3 1522.1 1707.9 1647.3 1524.1 1680.5 1574.7 1458.5 1478. 1380.2 1320.4 1461.7 1447.6 1407.2 1457.9 1493.6 1411.3 1459.5 1442.8 1425.1]
9.023 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58413/20200223_122559_GE/58413_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 28 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [816.6 771.5 776.8 809.2 814.8 804. 798.2 786.1 786.8 806.3 803.8 821.2 816.9 831. 776.4 823.9 831.4 800.3 806.6 832.5 844.5 852. 795.3 782.6 845.4] | [885.3 828.5 847.3 843.1 809.2 869.1 837.5 823.2 848. 855.1 843.4 843.1 824.4 855.5 840. 873.3 831.8 859. 870.5 799.4 831.1 778.3 847.4 904.9 826.2] | [1178. 1151. 1164.2 1125.1 1108.5 1082.3 1109.8 1178. 1182.4 1095.1 1086.6 1139.6 1131.8 1145.2 1144. 1213.9 1195.3 1125.2 1132.6 1148.4 1216.9 1255.5 1236.6 1229.3 1200.3] | [1460.2 1537.6 1449.3 1474.2 1543.8 1699.8 1500.2 1644.3 1858.3 1884.3 2047. 1891.4 2270.7 2400.8 1881.4 2050.9 1891.5 1602. 1614.6 1454.2 1474.6 1577.4 1558.6 1510.1 1686. 1666.9 1622.6]
9.024 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58413/20200223_122559_GE/58413_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 28 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [817.4 788.9 790.2 815.8 815.2 818.5 807. 797.5 792.1 806.5 820.1 822.8 816.6 824.7 778.1 832.2 830.4 808.4 810.6 831.3 846. 843.5 807. 796.8 836.6] | [884.9 836.2 848.1 842. 818. 870.4 848.2 834.7 847.1 850.3 850.4 848.6 833.8 851.6 844.2 863.8 837.8 853.3 860.7 811.6 834. 801.4 843.8 876.7 817.2] | [1151.2 1134.8 1137.9 1110.6 1093.3 1098.4 1115.2 1154.4 1154.3 1098.7 1099.8 1133.9 1131.3 1137.4 1134.9 1166.8 1161.2 1123.3 1128.8 1136.5 1153.5 1183.2 1176.2 1174.6 1158.4] | [1464.5 1540.4 1451.7 1478.1 1548.7 1695.8 1498.4 1643.7 1859.5 1881.4 2007.3 1881.1 2265. 2345.6 1857.9 2010.4 1848.6 1597.4 1616. 1459.6 1452.7 1583.3 1536.6 1499.6 1617. 1602.7 1578. ]
9.025 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58413/20200223_131003_Ph/58413_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 28 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [749.8 783.2 805.9 765.7 838.5 815.8 837.2 863.5 779.2 830.2 820.8 835.7 803.2 797.8 832.5 809.5 756.3 771. 823.2 834.6 784.2 778.9 833.4 813. 796.4] | [836.4 824.6 836.9 914.6 867.8 885.3 847.8 826.4 846.7 779.6 888.2 820.6 831.3 837.5 791.3 852.3 830.1 799.6 815.4 863.6 848.4 848.2 832.8 825. 833. ] | [1353.1 1282.8 1310.1 1392.2 1353.6 1229.8 1337.4 1461.4 1444.6 1436.6 1331.1 1449. 1431.9 1389.7 1368.8 1383.4 1411.3 1391.5 1417.9 1341.2 1399.7 1391.6 1413.4 1440. 1385.4] | [1989.4 1984.2 1931.6 1936.9 1998. 1872.6 1742.8 1839. 1794.6 2072.8 1808.8 1753.2 1841.9 1799.9 1740.5 1750.2 1693.8 1722. 1982.9 2136.6 1838. 2013.8 2122. 1784. 1677. 1781.9 1888.8]
9.026 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58413/20200223_131003_Ph/58413_Ph_mag_IRData-2_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 28 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [745.1 761.2 797.9 763.7 807. 794.4 793.9 826.8 787.1 807.5 803.5 825.9 779.9 792.8 814.4 782.4 729.3 747.6 818. 836.7 752.7 738.3 813.5 803.5 787.3] | [805.7 841.4 831.7 861.9 863.9 851.2 848.4 835.9 834.2 791. 857. 778.9 837.8 828. 791.9 809.5 805.2 828.8 813.2 859.6 847.5 838.5 830.5 834.6 819.2] | [1333. 1276.4 1306.1 1359. 1309.6 1199.9 1290.7 1375.9 1380.6 1443.1 1317.1 1419.4 1362.2 1322.4 1407.2 1350.5 1360.3 1358.6 1357. 1329.3 1374.2 1358.5 1398.3 1404.5 1328. ] | [2150.2 2032.2 1966.9 2051.2 2098. 1997.8 1766.1 1730.7 1787.7 1931.8 1885.1 1770.6 1856.9 1883.8 1781.5 1805.3 1627.6 1701.2 1803.3 2018.7 1835.9 1865.6 2013.6 1803. 1526.6 1683.7 1892.3]
9.027 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56347/20200223_155637_GE/56347_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 22 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [879.5 838. 837.5 853.7 861.8 862.3 838. 863.4 846.4 849.3 850.2 855.5 865.5 814.7 829.7 865.1 856.1 829.4 804.8 827.7 876.2 814.5 840.5 860.8 860.3] | [837.2 874.8 892.2 856.3 879.3 847. 889.2 894.4 858.6 888.8 846.7 868.5 883.6 867.9 902.4 831.7 848.9 872.8 882.7 887.4 852.8 887.6 880. 908.8 869.7] | [1268.8 1201.6 1193.8 1238. 1200.9 1185.5 1130.2 1142.4 1181.1 1151.5 1123.1 1142. 1222.9 1243. 1170.4 1172.6 1173.3 1187. 1155.2 1165.3 1230.1 1191.6 1152.5 1103.4 1286.6] | [1547. 1484.5 1353.4 1520.1 1453.5 1469.9 1427.6 1440.7 1533.6 1748.2 1726.2 1679.6 1505.3 1467.6 1610.6 1507.8 1545.5 1597.7 1417.4 1412.2 1392.9 1460.9 1382.6 1455. 1469.6 1379.2 1452. ]
9.028 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56347/20200223_155637_GE/56347_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 22 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [876.3 845.9 843.1 850.8 853.9 867.8 847.2 859.4 847.4 855.7 860.7 858.5 861.1 828.2 829.9 870.4 859.2 839.6 822.3 836.9 877.3 834. 846.2 857.4 857.3] | [851.5 874.6 884.4 862.5 876.7 859.8 883.9 886.9 864.6 882.9 861.1 873.6 880.9 870.7 890.8 855.1 864.1 876.1 879.9 882.7 870.3 894.5 881.8 896. 871.5] | [1229.1 1194.5 1194.1 1228.3 1227.3 1184.5 1152.8 1165.4 1207. 1201.1 1148.9 1162.2 1214.1 1231. 1190.8 1181.1 1181.6 1190.2 1174.5 1181. 1215.3 1192.7 1169.9 1140.4 1254.2] | [1508.8 1471.1 1389.9 1491.2 1452. 1462.8 1431.4 1443.5 1500.9 1725. 1637.9 1601.2 1515.5 1514.1 1615.3 1506.2 1541.5 1604.4 1429. 1424.3 1401.5 1459. 1405. 1444.7 1466. 1402.5 1439.7]
9.029 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56347/20200223_152800_Ph/56347_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 22 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [839.8 838.4 852.8 869.5 840.2 851.5 798.5 803.6 844.2 867.5 838.9 811.2 822.1 826.2 836.2 832.1 802.9 795. 797.6 821.8] | [851.5 880.8 819.7 855.4 877.4 858. 853.5 832.4 839.1 835.8 833.9 823.3 899.3 861.4 838.3 863.1 830.9 835.5 829.8 822.4] | [1150.3 1146. 1196.4 1199.8 1178.9 1185.3 1230.3 1150.8 1238. 1187.1 1184.3 1140.1 1233. 1167.9 1202.9 1187.8 1220.6 1151.8 1156.2 1206.2] | [1792.1 1649.1 1619.9 1579.8 1564.9 1584.1 1870.9 1690. 1654.5 1759.8 1705.6 1758.3 1563.3 1524.6 1712.9 1687.8 1720. 1678.4]
9.03 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58415/20200223_134934_Ph/58415_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 21 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [872.5 846.6 832.3 820.8 800.8 826.5 836.1 771.8 781.2 800. 815.9 803.3 802.9 795.4 825. 860. 836.5 860.1 823.3 792.4 851. 895.2 796.9 810.6 810.6] | [801.3 822. 797.2 775.9 764.3 829. 823. 813.9 824.7 785.9 827.3 793.2 818.8 897.4 774.1 787.6 785. 753.9 775.8 771. 785.6 803. 753.8 782.6 830. ] | [1195.5 1219.6 1147. 1158.9 1207.4 1177.3 1334.1 1177.6 1165.7 1300.6 1160.5 1252.1 1202.8 1158.5 1284.2 1174.4 1196.4 1174.4 1211. 1265.9 1211.8 1202.9 1257.4 1193.5 1167.6] | [1707.4 1733. 1684.6 1768.1 1849.1 1763.8 1740.6 1825. 1711.3 1669.6 1698.1 1783.6 1866.8 1841.5 1750.7 1676.7 1606.6 1727.3 1661.3 1599.4 1503. 1626.2 1574.2 1626.4 1544.4 1528.4 1530. ]
9.031 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58415/20200223_142008_GE/58415_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 21 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [828.1 862. 820.7 833. 860.8 842.8 845.1 849.5 832.5 825.6 803.3 777. 850.4 864.2 826.2 845.9 803. 831.9 844.2 810. 853.2 846.5 837.1 825.9 819.8] | [818.1 916.7 857.6 856.2 822.3 831.5 891. 827.3 804.2 800.3 853.9 877.6 845.2 856.8 872.3 862.6 873.5 822.1 808.8 820.3 814.1 847.6 849.4 861.6 839.3] | [1267.7 1249.3 1188. 1222.2 1204.9 1293.3 1215.3 1177.7 1230. 1253.1 1284.1 1195.4 1181.6 1179.9 1171.3 1252.6 1260.3 1236.3 1195.4 1188.3 1216. 1296. 1300. 1308.6 1361.9] | [1431.1 1300.5 1297.6 1437.8 1385. 1425.8 1517.3 1582.4 1508.9 1649.6 1637.8 1470.1 1891.5 1783.3 1484.5 1654.9 1648.4 1547.7 1483.3 1559.9 1638.6 1542.1 1658. 1625.8 1585.3 1648.4 1511.2]
9.032 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58415/20200223_142008_GE/58415_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 21 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [838.5 855.6 829.7 836.9 850.2 845.8 844.8 846.3 836.6 833.6 819.7 801.6 846.5 856.1 836.5 845.8 817.1 834.7 843.2 826.5 848.5 843.2 837.6 831.8 830.6] | [822.4 886.1 853. 852.1 834.2 840.8 874.7 836.7 822.5 821. 856.3 868.4 848.1 855.3 865.7 862.6 867.3 835.2 827.8 835.2 832.4 852.8 854. 860. 847.9] | [1240.8 1229.3 1193.2 1215.3 1203.2 1259.9 1212.8 1192.4 1225.4 1255.6 1256.2 1203.9 1196.8 1175.3 1192.5 1234.2 1240.1 1230. 1210.1 1209.5 1207.5 1256.3 1262.9 1272.3 1308.5] | [1379.2 1299.8 1303.3 1382.1 1379.2 1420. 1452.2 1520.2 1506.8 1567.1 1571.6 1479.8 1701.5 1654.9 1492.4 1586.3 1589.1 1543.9 1455.4 1572.3 1684.2 1517.5 1683.2 1646.2 1577.6 1671.7 1506.6]
9.033 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56348/20200223_124731_GE/56348_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 24 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [838.3 813.8 812.9 812.3 815.6 835.5 797.6 831. 824.6 781.1 826.4 787.9 866.5 835.6 806.2 834.4 791.3 828.7 788.5 814.5 825.9 840. 834. 811. 830.3] | [835.9 801.5 881.4 852.8 879. 821.6 790.1 820.6 814.4 928.5 798.1 788.6 843.4 898. 939. 800.9 787.2 816.9 855.7 814.8 842.6 824.7 802.8 819.2 810.2] | [1079.9 1016.3 1054.3 1117.9 1194.5 1093.1 1085.9 1098.3 1121.7 1215.4 1193.7 1218. 1189.8 1135.5 1168.7 1131.8 1243.2 1265.9 1149.9 1143.9 1105.1 1278.7 1228.8 1130.5 1177.3] | [1704.5 1686.2 1758.1 1764. 1874.8 1728.2 1664.4 1709.6 1573.5 1596.6 1241.4 896.1 1494.7 1216.3 1064.7 1385. 1264.9 1164.9 1613.9 1523.9 1518. 1544.2 1594.1 1614.8 1481.8 1674.6 1589.2]
9.034 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56348/20200223_124731_GE/56348_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 24 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [833.2 817.4 814.6 815.3 815.3 834. 807.4 826.1 821.4 781.9 827. 803.3 847.9 827.8 804. 827.2 806.5 827.6 802.8 817.8 834.7 839.3 834.1 820.1 831.1] | [844.2 820.1 867.8 853.6 872. 834.3 811.7 831.5 829.5 900.1 817.4 810.1 843.7 878.7 905.3 817.8 806.8 827.3 853.4 832.1 842. 830.7 818.3 831.1 829.9] | [1092.5 1051.5 1074.6 1111.7 1154.3 1107.7 1102.6 1109.9 1123.6 1178. 1172.1 1185.7 1169.4 1137.8 1157.8 1136.1 1200.5 1212.7 1145.4 1142.8 1117.7 1218.6 1187.8 1129.1 1157.3] | [1664.3 1763.8 1783.4 1689.1 1849.4 1677.5 1641.2 1720.7 1554.1 1534.1 1205.6 895.3 1424.2 1130.4 1040.6 1348.9 1209.5 1201.7 1631.5 1578.6 1547.4 1568.3 1549.8 1611.1 1482.1 1585.8 1571.8]
9.035 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/56348/20200223_122504_Ph/56348_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 24 | male | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [809. 811.1 822. 852.6 806.7 752.7 830.9 811.7 820.3 846. 790.3 826.1 815.8 828.7 841.9 840.9 790.1 852.8 842.9 798. 806.9 848.7 834. 777.9 859.1 804.1 805.9 781. 818.4 800.3] | [821.3 827.9 811.3 809.6 806.5 786.1 799.6 798.2 778.5 791.3 823.9 828.8 783.9 787.5 812.1 827.3 834.1 802.8 766.1 739.7 817. 829. 821.5 802.9 785.6] | [ 894.6 926.1 799. 928.7 1017.5 966.4 925.6 849.4 1025.5 866.1 945.2 853.7 911.9 1040.3 879.3 967. 865.1 849.9 983.4 855.5 902.2 855.5 808.3 916.2 834.9] | [1895.6 1749.3 1537.6 1722.9 1646.6 1513.6 1669.3 1714.6 1763. ]
9.036 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58132/20200223_142721_Ph/58132_Ph_mag_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Philips | Achieva TX | 3 |  |  |  |  | 23 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['240 240 1'] | ['0.958 0.958 2'] | 2D | 2750 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 191 | [915.6 946.6 822.9 848.3 878.2 909.1 882.8 878.7 866.2 893.7 904.2 845.1 837.3 864.9 918.9 866.2 852.4 849.6 923. 880.2] | [909.5 874. 883. 838.2 899.4 861.8 849.9 857.9 865.8 945.3 931.6 866.2 890.8 983.4 889.8 834.1 868.4 879.1 875. 849.2] | [1416.2 1366.5 1279.4 1326.5 1467.2 1446. 1415.9 1422. 1287.7 1426.5 1515.7 1384.8 1276.2 1391. 1511.3 1455.4 1366.2 1372.4 1364.5 1426.6] | [1527.8 1592.6 1605. 1648.6 1535.6 1666.1 2555. 2219.8 2339.4 2328.8 2027.4 2185.3 1878.8 1770.9 1804.8 1723.6 1783.6 1717.1]
9.037 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58132/20200223_150602_GE/58132_GE_raw_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 23 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [824.7 816.5 862.8 866.9 835.5 843.1 855.1 883.2 873. 874.7 850.1 847.2 848.4 832.5 894.3 827.1 858.8 885.9 845. 862.3 836.5 885.1 870.9 831.1 896.3] | [959.4 925.3 902.2 910.2 907.5 932.8 881.1 870.7 868.1 854. 927.1 912.8 922.6 875.6 834.4 925.7 943.9 944.2 917.5 889.8 947.3 885.2 868.4 900.1 877.7] | [1066.8 1075.9 1123.4 1096.3 1077.8 1087.7 1060.6 1084.4 1092. 1118.4 1150.1 1115.1 1064.2 1070.3 1117.7 1079. 1083.9 1048.7 1081.7 1092.8 1063.2 1077.8 1091.1 1148.1 1120. ] | [1422.2 1311.7 1322.6 1401.8 1462.2 1423.8 1450.1 1534. 1443.4 1664.7 1550.6 1519.6 1550.2 1433.8 1535.5 1523.2 1437.1 1481.1 1359.8 1469.3 1437.8 1427.5 1364.7 1342.4 1438.3 1399.2 1408.7]
9.038 | luisconcha_UNAM_human | https://osf.io/asj3r/download/ | 20200225_luisconcha_UNAM_human/session_1/58132/20200223_150602_GE/58132_GE_filtered_IRData_t1map.nii.gz | Magnitude | Luis Concha | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | GE | Discovery MR750 | 3 |  |  |  |  | 23 | female | Ax_T1_FSE | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2550 | 16.72 | [50, 400, 1100, 2500] | 83.33 | [825.7 834.8 863.3 867.6 848.6 847.6 857.1 875.2 871.1 881.9 852. 853.9 854.5 836.8 884.4 841.4 862.3 875.3 851.1 852.2 845. 878.6 866.8 841.5 883.4] | [958.2 919.4 903.3 907.8 908. 929.5 891.3 884.4 881.2 873.7 920.2 910.4 915.5 885.1 858.5 918.2 928.6 926.7 909.2 890.9 931. 893.2 881.9 898.2 873.5] | [1078.5 1083.5 1111. 1094. 1080.6 1093.2 1076.3 1088.8 1092.3 1105.4 1132.8 1110.7 1078.6 1079.6 1106.1 1092.3 1094.5 1070.7 1089.5 1096.5 1084.8 1093.1 1099. 1130.5 1116. ] | [1456.4 1369.8 1355.3 1442.5 1464.7 1433.5 1469.5 1507. 1445.2 1630.4 1562.4 1531.1 1541.5 1461. 1536. 1492.6 1451.7 1494.6 1389. 1491.6 1476.5 1435.3 1399.5 1380.9 1426.3 1400.5 1398.4]
10.001 | iveslevesque_muhc_glen_human | https://osf.io/835uk/download/ | 20200226_iveslevesque_muhc_glen_human/20200226_muhc_glen_Human_t1map.nii.gz | Magnitude | Ives Levesque | McGill University Health Centre - Glen Site - Cedars | Philips | MR 53.1 | 3 |  |  |  |  | 42 | male | IR_SE_TI_ISMRM | Spin-echo inversion recovery | ['256 256 1'] | ['1 1 2'] | 2D | 2700 | 14 | [50, 400, 1100, 2500] | 397 | [782.6 786.5 777.3 804.8 845.9 811.4 845.9 823.3 756.7 698.6 818.3 812.5 786. 751.8 738. 820.7 830.3 802.9 783.4 761.1 848.8 831.9 823.5 835.6 825.7] | [837.6 837.7 846.4 825.4 852.4 863. 837.7 853.6 820.5 827.2 832.9 814.7 833.8 807.2 807.5 790.1 790.9 799.3 815. 808.4 787.4 776.9 758.5 816.2 835.6] | [] | [1236.1 1253.5 1266.3 1334.1 1313.4 1249.9 1405.6 1357.5 1232.3 1642.7 1748. 1667.6 1454.6 1610.5 1615.6 1372.5 1472.6 1575.5 1307.2 1400.6 1446.1 1293.4 1344. 1424.6 1326. 1352.5 1399.1]